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PNOŚ.271.10.1.2021.2







           Trzebielino, dnia 14.04.2021 r
Strona internetowa Zamawiającego
Dot. zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i przyłączami w miejscowości Objezierze”, znak sprawy: PNOŚ.271.10.2021.2

· Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 8.04.2021 r. pod nr 2021/BZP 00029611/01  
Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że wniesiono pytania dot. ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i udziela na nie odpowiedzi.

1. Treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie.1

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zamiany zaprojektowanego urządzenia przepompowni suchej na równorzędne technologicznie rozwiązanie tłoczni ścieków z separacją części stałych za pomocą separatorów wyposażonych w elastyczne klapki cedzące, które w swej konstrukcji zabezpieczają pompy przed szkodliwym działaniem części stałych. Urządzenie tłoczni ścieków z separacją części stałych legitymuje się certyfikatem wystawionym przez jednostkę notyfikowaną potwierdzającą zgodność z wymogami normy PN EN 12050 "Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu"? Jednocześnie zastosowanie tłoczni ścieków umożliwia zastosowanie wysokosprawnych pomp do tłoczenia ścieków komunalnych, a tym samym zmniejszyć niemal dwukrotnie ilość zużywanej energii elektrycznej na przetłoczenie metra sześciennego ścieków 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zamiany suchej przepompowni ścieków opisanej w projekcie na tłocznię ścieków z separacją części stałych.
Pytanie 2.

Czy Zamawiający przewiduje możliwość aby retencja dla działania układu znajdowała się w zamkniętym układzie technologicznym wewnątrz tłoczni ścieków, a nie jak wskazany w opisie projektowym w studni napływowej Z przed przepompownią. Zestawienie takie znacząco ułatwia ewentualne czynności eksploatacyjne?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany sposobu retencjonowania ścieków w stosunku do tego opisanego w projekcie.
Pytanie 3. 

Czy pompownia ma być wpięta do istniejącego systemu monitoringu. Jeżeli tak to jaki system monitoringu Państwo eksploatujecie?

Odpowiedź: Obecnie przez Zamawiającego jest wykorzystywany system monitoringu HYDRONET v5.2.0.85.
2. Zamawiający oświadcza oraz informuję, że:
· Niniejsza informacja stanowi integralna część SWZ
· Niniejsza informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/trzebielino  oraz https://bip.trzebielino.pl  
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